TERMO DE REFERÊNCIA

Solicitação nº 24/2026

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de recarga e manutenção de extintores de incêndio da sede da Câmara Municipal de Itanhandu, compreendendo 01 (um) extintor de CO₂ de 6 kg e 01 (um) extintor de água pressurizada de 10 litros, conforme especificações deste Termo de Referência.

2. DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ITENS

| Item | Unidade | Qtd. | Especificação | Valor Unit. (R$) | Valor Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Serviço (UN) | 01 | Recarga e manutenção de extintor de incêndio de CO₂, capacidade 6 kg, conforme normas ABNT NBR aplicáveis. | 400,00 | 400,00 |
| 02 | Serviço (UN) | 01 | Recarga e manutenção de extintor de incêndio de água pressurizada (AP), capacidade 10 litros, conforme normas ABNT NBR aplicáveis. | 93,00 | 93,00 |
| VALOR TOTAL ESTIMADO |  |  |  |  | 493,00 |

Fonte do valor: proposta/orçamento nº 420 da empresa EXTINSUL LTDA, a ser ratificado pelo mapa de pesquisa de preços.

3. PRAZO DA CONTRATAÇÃO

O serviço é de execução por demanda e pronto atendimento. O prazo para devolução dos extintores recarregados e em condições de uso é de até 20 (vinte) dias úteis, contados da retirada dos equipamentos. A vigência encerra-se com o recebimento definitivo do objeto e o respectivo pagamento.

4. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Os extintores de incêndio possuem carga com prazo de validade determinado e, uma vez vencido, exigem recarga e manutenção obrigatórias para que permaneçam aptos ao uso, nos termos das normas técnicas de segurança contra incêndio (ABNT NBR) e das exigências do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. A manutenção dos extintores é condição para a segurança das pessoas, a proteção do patrimônio público e a regularidade da edificação. Trata-se de serviço comum, de pequeno valor e de caráter recorrente.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

A solução consiste na retirada dos extintores na sede da Câmara, recarga do agente extintor, inspeção e manutenção, substituição de componentes desgastados quando necessário, realização de teste hidrostático quando aplicável, recolocação de lacre e etiqueta/selo de identificação e devolução dos equipamentos em perfeitas condições de uso, em conformidade com as normas técnicas vigentes.

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

•  A contratada deve ser empresa do ramo, regularmente constituída e registrada no CBMMG, apta a executar os serviços conforme as normas ABNT NBR aplicáveis.

•  Os extintores recarregados deverão ser entregues com selo/etiqueta de identificação e em conformidade com as normas técnicas.

•  Não será admitida a subcontratação do objeto.

•  Amostra e ficha técnica: não se aplica, por se tratar de serviço de manutenção.

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO (FORMA, PRAZO E LOCAL)

•  A retirada e a entrega dos extintores serão realizadas na sede da Câmara Municipal de Itanhandu.

•  A recarga/manutenção deverá ser concluída no prazo de até 20 (vinte) dias úteis contados da retirada.

•  As despesas com mão de obra, transporte/frete e encargos correrão por conta da contratada.

8. GARANTIA, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

O prazo de garantia é o estabelecido na Lei nº 8.078/1990 (CDC) e/ou o prazo de validade da carga do agente extintor. Constatado vício ou defeito no período de garantia, a contratada deverá refazer o serviço ou substituir o componente, sem ônus para a Câmara.

9. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E FISCALIZAÇÃO

A execução será acompanhada e fiscalizada por servidor designado como fiscal do contrato (art. 117 da Lei nº 14.133/2021), que anotará as ocorrências, atestará a prestação do serviço e comunicará eventuais irregularidades.

10. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

•  Recebimento provisório no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal, pelo fiscal do contrato.

•  Recebimento definitivo após a verificação da conformidade do serviço, mediante atesto.

•  Pagamento em até 30 (trinta) dias úteis após a liquidação; o prazo de liquidação observa a redução prevista para as contratações do art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021.

•  Pagamento por transferência eletrônica, com as retenções tributárias cabíveis; o optante pelo Simples Nacional fica dispensado das retenções abrangidas pelo regime, mediante comprovação.

11. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

A contratação será realizada por CONTRATAÇÃO DIRETA, na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR, com fundamento no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, adotando-se o critério do menor preço. O fornecimento do objeto será integral.

12. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

Considerada a baixa complexidade e o pequeno valor, serão exigidos:

•  Habilitação jurídica: ato constitutivo / inscrição no CNPJ.

•  Regularidade fiscal e trabalhista: Fazenda Nacional, FGTS, CNDT e Fazendas Estadual e Municipal do domicílio do fornecedor.

13. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O custo estimado total da contratação é de R$ 493,00, conforme proposta/orçamento nº 420 da empresa EXTINSUL LTDA, a ser ratificado pelo mapa de pesquisa de preços anexo ao processo.

14. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas correrão à conta da dotação: 01.01.00.01.031.0001.______ - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL; Elemento 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (confirmar com a Contabilidade).

Itanhandu, 17 de junho de 2026.

Fernando de Mesquita Carneiro

Requisitante